{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,7],[4,0,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["超声擦拭纸报价表"]
["名称","单位","品牌","规格","单价","数量","总价","参数"]
["超声擦拭纸","包",null,"尺寸：175mm*270mm；克重：42g/抽，单层14g*3层；材质：原生木浆；包装:20片/包\n180包/箱",null,29000,null,"1.产品须符合GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》\n2.微生物不得检查出沙门氏菌、志贺氏菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌（提供相关监测报告）\n3.真菌菌落总数＜20 cfu/g（提供相关监测报告）\n4.细菌菌落总数＜20 cfu/g（提供相关监测报告）\n5.产品须符合GB/T20808-2011《纸巾纸》标准\n6.尺寸：175mm*270mm\n7.不得添加可迁移性荧光增白剂\n8.横向吸液高度≥60mm/100s；横向抗张指数≥2.10N·m/g；纵向湿抗张强度≥16.0N/m；柔软度纵横向平均≤170mN；洞眼、尘埃度为0个/m2\n9.交货水分≤5.5%，灰分≤0.4%\n10.纸巾纸应洁净，皱纹应均匀细腻。不应有明显的死褶、残缺、破损、沙子、硬质块生浆团等纸病。纸巾纸不应有掉粉、掉毛现象，彩色纸巾纸浸水后不应有脱色现象；外观必须整洁，符合该卫生用品固有性状，不得有异常气味与异物。\n11.主要成分：100%原生木浆，使用范围：适用于医疗机构体外超声诊疗过程中的擦拭。\n12.生产企业具备消毒产品生产企业卫生许可证，具备卫生用品和一次性使用医疗用品生产、第一类医疗器械产业用纺织制成品生产经营许可证"]
["医用擦拭巾","包",null,"尺寸：22cm*30cm；克重;4.3克/片；材质:无纺布；包装:20片/包\n180包/箱",null,2700,null,"1.主要成分：无纺布\n2.适用范围：使用范围适用于医疗机构内的器械、设备及其他物品的清洁、擦拭、干燥。可用于各类医疗器械，且内窥镜清洗消毒环节可用于清洗及干燥两步擦拭。\n3.无菌检验合格，提供第三方检测报告\n4.断裂强力：干态测试（横向）145.8N，湿态测试（横向）125.1N，液体吸收量均值≥400%，提供第三方检测报告\n5.横向断裂强力≥30N\n6.产品规格：22*30cm，20片装\n7.有效期24个月\n8.符合GB/T26379-2011规定\n9.产品经过高能电子束辐照灭菌，提供辐照证明书"]
["合计："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}